Приложение N 1

к приказу министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от 29 августа 2012 г. N 301-о/д

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению и нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях, определенные с применением расчетного метода

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления внутри жилого помещения (куб. м/чел. в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| 1. | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | 5,7 | 3,4 | 9,1 |
| 2. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, сидячей ванной и душем | 5,7 | 3,3 | 9,0 |
| 3. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, душевыми кабинами (поддонами) | 5,4 | 3,0 | 8,4 |
| 4. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем | 9,1 | - | 9,1 |
| 5. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, без ванн и душа | 5,7 | - | 5,7 |
| 6. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, с ванной | 6,5 | - | 6,5 |
| 7. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, ванной и душем | 7,3 | - | - |
| 8. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, без ванны и душа | 5,7 | - | - |
| 9. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без водонагревателя, без ванны и душа | 4,8 | - | - |
| 10. | Многоквартирный дом с водопользованием из водоразборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | 1,2 | - | - |
| 11. | Многоквартирный дом с водопользованием из водоразборной колонки, оборудованный централизованным водоотведением | 1,2 | - | 1,2 |
| 12. | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 3,4 | 1,6 | 5,0 |
| 13. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения (с выгребом или септиком), с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 5,0 | - | - |
| 14. | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,7 | 2,1 | 5,8 |
| 15. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 5,0 | - | 5,0 |
| 16. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без кухни и душевой | 3,5 | - | 3,5 |
| 17. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми, без кухни | 4,8 | - | 4,8 |
| 18. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ваннами во всех комнатах | 6,5 | - | 6,5 |
| 19. | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душевой, с общей кухней | 2,9 | 0,9 | 3,8 |
| 20. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем всех типов, с бассейном | 14,8 | - | 14,8 |
| 21. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем | 9,1 | - | 9,1 |
| 22. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | 5,7 | 3,4 | 9,1 |
| 23. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, без ванны и душа | 5,7 | - | 5,7 |
| 24. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, ванной и душем | 7,3 | - | - |
| 25. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), без водонагревателя, без ванны и душа | 5,7 | - | - |
| 26. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без ванны и душа | 4,8 | - | - |
| 27. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), водонагревателем всех типов, с ванной | 5,1 | - | - |
| 28. | Жилой дом с водопользованием из водоразборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | 1,2 | - | - |
| 29. | Жилой дом с водопользованием из водоразборной колонки, с централизованным водоотведением | 1,2 | - | 1,2 |

Приложение N 2

к приказу министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от 29 августа 2012 г. N 301-о/д

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, определенные с применением расчетного метода

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления на общедомовые нужды (куб. м/кв. м в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| 1. | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | 0,33 | 0,21 | 0,54 |
| 2. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, сидячей ванной и душем | 0,30 | 0,19 | 0,49 |
| 3. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, душевыми кабинами (поддонами) | 0,28 | 0,17 | 0,45 |
| 4. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем | 0,44 | - | 0,44 |
| 5. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, без ванн и душа | 0,25 | - | 0,25 |
| 6. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, с ванной | 0,37 | - | 0,37 |
| 7. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком) водонагревателем всех типов, ванной и душем | 0,37 | - | - |
| 8. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, без ванны и душа | 0,3 | - | - |
| 9. | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без водонагревателя, без ванны и душа | 0,17 | - | - |
| 10. | Многоквартирный дом с водопользованием из водоразборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | - | - | - |
| 11. | Многоквартирный дом с водопользованием из водоразборной колонки, оборудованный централизованным водоотведением | - | - | - |
| 12. | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 0,19 | 0,11 | 0,30 |
| 13. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения (с выгребом или септиком), с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 0,26 | - | - |
| 14. | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания | 0,28 | 0,17 | 0,45 |
| 15. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 0,26 | - | 0,26 |
| 16. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без кухни и душевой | 0,20 | - | 0,20 |
| 17. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми, без кухни | 0,25 | - | 0,25 |
| 18. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ваннами во всех комнатах | 0,33 | - | 0,33 |
| 19. | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душевой, с общей кухней | 0,17 | 0,08 | 0,25 |
| 20. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем всех типов, с бассейном | - | - | - |
| 21. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем | - | - | - |
| 22. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | - | - | - |
| 23. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, без ванны и душа | - | - | - |
| 24. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, ванной и душем | - | - | - |
| 25. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), без водонагревателя, без ванны и душа | - | - | - |
| 26. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без ванны и душа | - | - | - |
| 27. | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), водонагревателем всех типов, с ванной | - | - | - |
| 28. | Жилой дом с водопользованием из водоразборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | - | - | - |
| 29. | Жилой дом с водопользованием из водоразборной колонки, с централизованным водоотведением | - | - | - |